**本溪市气象局 2019年1－10月**

**行政检查决定信息公示汇总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **被检查对象名称** | **执法人员** | **执法时间** | **检查事项** | **检查结果** |
| 1 | 中石油彩北加油站 | 吕刚、谭祥 | 4 月 24 日 | 防雷装置检测情况 | 合格 |
| 2 | 中石油彩屯加油站 | 吕刚、谭祥 | 4 月 24 日 | 防雷装置检测情况 | 合格 |
| 3 | 中石油大河加油站 | 吕刚、谭祥 | 4 月 24 日 | 防雷装置检测情况 | 合格 |
| 4 | 中石油太河加油站 | 吕刚、谭祥 |  4 月 24 日 | 防雷装置检测情况 | 合格 |
| 5 | 本钢板材能源总厂 | 吕刚、谭祥 | 5 月7日 | 防雷装置检测情况 | 合格 |
| 6 | 本溪县同达铁选有限公司 | 吕刚、谭祥 |  5 月 7日 | 防雷装置检测情况 | 合格 |
| 7 | 南芬区思山岭乡红庙子加油站 | 吕刚、谭祥 |  5 月 18日 | 防雷装置检测情况 | 不合格 |
| 8 | 辽宁北方煤化工股份有限公司 | 吕刚、谭祥 |  5 月21日 | 防雷装置检测情况 | 不合格 |
| 9 | 本溪罕王矿业有限公司 | 吕刚、谭祥 |  6月 25日 | 防雷装置检测情况 | 不合格 |
| 10 | 本溪恒康制药有限公司 | 吕刚、谭祥 |  6月 26日 | 防雷装置检测情况 | 不合格 |
| 11 | 本溪万顺氧气厂 | 吕刚、谭祥 |  6月 26日 | 防雷装置检测情况 | 不合格 |
| 12 | 本溪万顺氧气厂 | 吕刚、谭祥 |  7月 5日 | 防雷装置检测情况 | 不合格 |
| 13 | 明山区卧龙液化石油加气站 | 吕刚、谭祥 |  8 月 27日 | 防雷装置检测情况 | 合格 |
| 14 | 明山液化气站 | 吕刚、谭祥 |  8 月 28日 | 防雷装置检测情况 | 合格 |
| 15 | 中石油威宁加油站 | 吕刚、谭祥 |  8 月 28日 | 防雷装置检测情况 | 合格 |
| 16 | 中石油消防加油站 | 吕刚、谭祥 |  8 月 28日 | 防雷装置检测情况 | 合格 |
| 17 | 本溪恒康制药有限公司 | 吕刚、谭祥 |  8 月 30日 | 防雷装置检测情况 | 合格 |
| 18 | 本钢石灰石矿 | 吕刚、谭祥 |  9 月 20日 | 防雷装置检测情况 | 不合格 |
| 19 | 下马塘新丰街华宝液化气站 | 吕刚、谭祥 |  9 月 24日 | 防雷装置检测情况 | 合格 |
| 20 | 南芬区石油液化气经销处 | 吕刚、谭祥 |  9 月 24日 | 防雷装置检测情况 | 合格 |
| 21 | 本溪北营钢铁集团股份有限公司 | 吕刚、谭祥 |  9 月 25日 | 防雷装置检测情况 | 合格 |
| 22 | 本溪港华燃气有限公司 | 吕刚、谭祥 |  9 月 25日 | 防雷装置检测情况 | 合格 |
| 23 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 吕刚、谭祥 |  9 月 26日 | 防雷装置检测情况 | 合格 |
| 24 | 辽宁东方人药业有限公司 | 吕刚、谭祥 |  9 月 26日 | 防雷装置检测情况 | 合格 |
| 25 | 本溪市金三角加油站 | 吕刚、谭祥 |  9 月 26日 | 防雷装置检测情况 | 合格 |
| 26 | 本溪市金三角特种气体有限公司 | 吕刚、谭祥 |  9 月 26日 | 防雷装置检测情况 | 合格 |
| 27 | 本溪市陆博化工有限公司 | 吕刚、谭祥 |  9 月 26日 | 防雷装置检测情况 | 合格 |