附件1

雷电灾害防御安全监督检查任务清单

（爆炸和火灾危险等场所产权单位）

监督检查机构名称（公章）：                 检查时间：      年   月   日

被检查单位名称：                               负责人签字：

| 项目 序号 | 检查事项 | 检查标准 | 检查 方式 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防雷装置日常维护 | 指定专（兼）职责任人负责防雷安全管理工作 | 现场调阅审查 |  |  |
|  |  | 每季度开展一次隐患排查，并有记录 |  |  |  |
|  |  | 接闪器、引下线无断裂、脱焊及锈蚀程度 | 现场勘验 (技术人员参与的,必须填写) |  |  |
|  |  | 接闪带、明敷引下线支架牢固 |  |  |  |
|  |  | 防雷装置无附着低压线路、通信线路等可导电物品 |  |  |  |
|  |  | 屏蔽设施（配线电缆金属外皮两端、屏蔽保护钢管或线槽）两端接地 |  |  |  |
|  |  | 等电位连接端子有无松动 |  |  |  |
|  |  | 易燃易爆场所法兰盘（螺栓少于5个）跨接 |  |  |  |
|  |  | 电涌保护器参数选用、安装情况、外观完整、标示清晰 |  |  |  |
|  |  | 连接线无松动、断开、烧灼现象 |  |  |  |
| 3 | 防雷装置检测 | 委托检测机构符合资质等级要求（一类、二类要甲级资质） | 现场调阅查验 |  |  |
|  |  | 按照规定时间进行检测（爆炸火灾危险场所要6月底前检测1次，12月底前检测1次） |  |  |  |
|  |  | 按照防雷装置检测整改意见按时进行整改 |  |  |  |
|  |  | 对整改后的防雷装置及时申请复检 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |

检查人员签字：

附件2：行政执法检查通知书（模版）

××××气象局

行政执法检查通知书

气检〔    〕 号

：

本机关经随机抽取，于    年   月   日开始对你单位的防雷安全进行检查，由执法人员（执法证号   ）、（执法证号   ），以及专家组成检查组，×××为组长。请你单位按照《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《气象灾害防御条例》第二十三条、《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号）第十九条、第二十二条、第二十三条等规定配合检查。

如你单位认为检查人员与你单位存在利害关系，可以向本机关申请其回避。

联系人：

联系电话：

__________气象局

关三ao            000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000年      月       日

附件3

雷电灾害防御安全隐患和问题清单

监督检查机构名称（公章）：

被检查单位名称（公章）：                       负责人签字：

检 查 地 点：                        检查时间：      年   月   日

| 项目 序号 | 检查项目 | 存在问题 | 依据标准 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 请你单位于 年 月 日前完成整改，并向监督检查机构报送整改工作清单和相应整改文件或照片。 |  |  |  |  |  |

检查人员签字：

附件4

雷电灾害防御安全整改工作清单

被检查单位名称（公章）：                    负责人签字：

检查地点：                              填表时间：      年    月    日

| 项目 序号 | 整改问题 | 整改落实情况 | 整改责任人 | 是否申请复查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

附件5

雷电灾害防御安全复查验收清单

监督检查机构名称（公章）：

被检查单位名称（公章）：                  负责人签字：

检查地点：                                填表时间：      年   月   日

| 项目 序号 | 整改内容 | 整改责任人 | 完成时间 | 验收意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

复查验收人员：                          验收时间：    年    月   日