**本溪市气象局行政检查决定信息公示[2022-2]**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **被检查对象名称** | **执法人员** | **执法时间** | **检查事项** | **检查结果** |
| 1 | 本溪市益民油气合建站 | 吕刚、韩笑 | 2022.8.3 | 防雷装置检测情况 | 合格 |
| 2 | 中石油本溪南地加油站 | 吕刚、韩笑 | 2022.8.3 | 防雷装置检测情况 | 合格 |
| 3 | 辽宁北方煤化工（集团）股份有限公司 | 吕刚、韩笑 | 2022.8.3 | 防雷装置检测情况 | 不合格（未提供有效检测报告） |
| 4 | 本溪市鑫和天然气销售有限公司 | 吕刚、韩笑 | 2022.8.3 | 防雷装置检测情况 | 合格 |